## 招标清单
荣泰建设项目电梯报价清单
序号 | 项目名称 | 使用部位 | 电梯数量 |  | 设计电梯性能需求 | [10 empty] | 设备费 | 安装及调试费 | 不含税单价 | 不含税合价
|  |  | 客梯 | 货梯 | 井道尺寸（mm) | 轿厢尺寸(mm) | 载重要求(Kg) | 门洞宽度(mm) | 开门数量、方向 | 速率(m/s) | 提升高度(m) | 电梯功率（Kw） | 顶层 | 底坑 | 机房需求
9 | 上海一期改扩建 | 1#宿舍 | 1 |  | 2400*2500 | 1600*1500 | 1050 | 1100 | 6站6层，单向 | 1.6 | 18.9 | 11 | 4650 | 1700 | 有
|  |  | 1 |  | 2500*2500 | 1600*1500 | 1050 | 1100 | 6站6层，单向，无障碍电梯 | 1.6 | 18.9 | 11 | 4650 | 1700 | 有
10 | 不含税小计 | [17 empty] | 0
11 | 税金 | %
12 | 含税合计 | [17 empty] | 0
13 | 电梯包边及门套报价 | 上海一期改扩建宿舍楼 | 2
14 | 质保期后年度维保报价 |  | 2
备注：1、设备费具体应包括设备或材料到工地价、包装、运输、储放、拆箱、损耗、检验等费用（有关进口产品的税金及增值税等），国产、进口分别报价（如有），具体按招标文件及合同约定内容执行。
2、安装调试费包含吊装、脚手架、安装、调试、验收、办理电梯准用许可证（含报装、报验费用）、以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内维保及相关服务等内容所发生的一切费用；具体按招标文件及合同约定内容执行。
3、配电箱到电梯控制箱的电线电缆由甲方提供，其余由乙方提供。

## 电梯备品备件、易损件报价表
电梯备品备件、易损件价格表
单位:人民币元
序号 | 部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
自行添加
﹍﹍
以上部件价格已含税金及运输等一切费用，我方承诺免费维保期后电梯部件按以上价格供货。