## Sheet1
上海荣泰1期改扩建项目冷热水系统工程量食堂清单
一、主要设备明细表
序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 太阳能集热器 | φ58*1800*30 | 国内一线品牌 | 组 | 44 | 0 | 0 | 大口径真空管太阳能
2 | 太阳能支架 | 集热器支架4*4热镀锌角铁 | 国标 | 项 | 1 | 0 | 0 | 热镀锌
3 | 空气源热泵 | TJ-DFX-200 | 国内一线品牌 | 台 | 4 | 0 | 0 | 80KW 一级能效
4 | 保温水箱 | 3m*4m*2.5m | 定制国标304 | 台 | 1 | 0 | 0 | 含槽钢基础
5 | 水箱基础 |  | 碎石垫层25公分厚、C30混凝土、四级钢C12，双层双向@200，砼厚度30公分 | ㎡ | 30 |  | 0
6 | 电加热 | 18千瓦 |  | 台 | 4 | 0 | 0
7 | 太阳能供水泵 | Q=19m³/h H=20m | 国内一线品牌 | 台 | 2 | 0 | 0 | 地面水箱供太阳能循环
8 | 热泵循环泵 | Q=11m³/h H=10m | 国内一线品牌 | 台 | 4 | 0 | 0 | 一机一台
9 | 热水变频供水泵 | Q=8m³/h H=29m | 国内一线品牌 | 台 | 2 | 0 | 0 | 变频（一用一备供食堂）
10 | 太阳能基础 | 直径20*10 | 国内一线品牌 | 只 | 102 | 0 | 0 | 混凝土基础
11 | 原楼顶空气能移位 |  | 国内一线品牌 | 台 | 2 | 0 | 0
一 | 合计金额 | 0
二、管道及辅助材料明细表
序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 进水浮球 | DN60 | 国标304不锈钢 | 个 | 2 | 0 | 0 | 二路供水一备一用
2 | 液位控制器 | 温度水位显示 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 液位控制
3 | 电磁阀 | DN60 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 铜芯
4 | 回水控制器 | DN32 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 即开即热
7 | 不锈钢连接管道 | DN63-DN80 |  | 米 | 264 | 0 | 0 | 304不锈钢热压焊接
8 | 不锈钢连接配件 | DN63-80直头弯头三通等 |  | 只 | 120 | 0 | 0 | 国标
9 | 阀门活接 | DN63-DN80 |  | 套 | 26 | 0 | 0 | 铜芯
10 | 主机电缆 | 10㎡ | 起帆 | 米 | 60 | 0 | 0 | 五芯线
11 | 水泵电线 | 2.5㎡ | 起帆 | 米 | 80 | 0 | 0 | 三芯线
12 | 水泵软接 | DN40 |  | 只 | 16 | 0 | 0 |  | 0
13 | PLC控制柜 | 定制远程监控 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 远程可监可控
14 | 橡塑保温 | DN63-DN80 |  | 米 | 264 | 0 | 0 | 2公分
15 | 防雨及支架 |  | 国标 | 只 | 8 | 0 | 0 | 国标
16 | 桥架 |  | 定制 | 项 | 1 | 0 | 0 | 国标
二 | 合计金额 | 0
三、技术服务分项报价表
序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 运输吊装费 |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
2 | 项目调试费 |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 铝皮防护 |  |  | 米 | 264 | 0 | 0
4 | 安装人工费 |  |  | 项 | 1 | 0 | 0
三 | 合计金额 | 0