## 封面
上海荣泰&健身器材分公司厂房空调工程
项目地址：
投标单位：
授权代表： | 报价单位： | 上海群坛机电设备有限公司
编制日期：

## 汇总表
空调项目报价汇总表
序号 | 名称 | 说明 | 金额 | 备注
空调工程
1 | 2F空调工程 | 详见清单 | 0
2 | 3F空调工程 | 详见清单 | 0
3 | 4F新风工程 | 详见清单 | 0
4 | 4F新风工程 | 详见清单 | 0
空调工程合计 |  |  | 0
空调工程最终优惠合计 |  |  | 0 | 元整
其中设备合计： |  |  | 0 | 元整
安装工程合计： |  |  | 0 | 元整
报价说明：
1、报价范围：空调、包含设备吊装、纲管、冷凝水管、空调风管、信号线、保温等安装、调试工程；
2、报价不含：空调设备电源线，控制线管及线盒的开槽预埋，室外机混凝土基础，吊顶风口、检修口的开挖，墙体、楼板打洞的防水；

## 2F空
荣泰办公楼装修项目 2F报价书
序号 | 工作内容/机型 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 供应 | 安装 | 供应 | 安装
一、设备部分
空调设备部分
1 | YCAE130 | 外机 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130模块
2 | YBFC08CD3H | 房间1 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
3 | YBFC14CD3H | 车间 | 台 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
4 | YBFC03CD3H | 房间10 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
5 | YBFC03CD3H | 茶水间 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
6 | YBFC14CD3H | 分拣区 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
7 | YBFC14CD3H | 原材料区 | 台 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
8 | YBFC14CD3H | 成品存放区 | 台 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
9 | YBFC12CD3H | 房间3 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
10 | YBFC12CD3H | 房间4 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
11 | YBFC07CD3H | 质量宣传 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
12 | YBFC06CD3H | 办公区 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
13 | YBFC06CD3H | 员工休息区 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
14 | YBFC04CD3H | 茶水间 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
二、纲管及保温、配件
1 | 控制器 |  | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约克
2 | 模块控制包 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约克
3 | 风管 |  | 平方 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
4 | 橡塑保温 |  | 立方 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华美
5 | 风管支架 |  | 付 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
6 | 无缝纲管 | DN20 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
7 | 无缝纲管 | DN25 | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
8 | 无缝纲管 | DN32 | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
9 | 无缝纲管 | DN40 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
10 | 无缝纲管 | DN50 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
11 | 无缝纲管 | DN65 | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
12 | 无缝纲管 | DN80 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
13 | 无缝纲管 | DN100 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
14 | 无缝纲管 | DN125 | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
15 | 无缝纲管 | DN150 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
16 | 冷凝水管 | DN25 | m | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
17 | 冷凝水管 | DN32 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
18 | 冷凝水管 | DN40 | m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
19 | 冷凝水管 | DN50 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
20 | 冷冻水泵 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
21 | 补水泵 |  | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
22 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
23 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
24 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
25 | 电子水处理器 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
26 | 压差旁通阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
27 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
28 | 静态平衡阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
29 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
30 | 电动双位蝶阀 | DN65 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
31 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
32 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
33 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
34 | 金属软管 | DN20 | 个 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
35 | 球阀 | DN20 | 个 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
36 | 排气阀 | DN20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
37 | 压力表 |  | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
38 | 温度计 |  | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
三、辅材风管及风口安装
1 | ABS出风口 | 定制 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABS回风口 | 定制 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 辅材 | 丝杆、膨胀管、吊码等 | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 吊车 |  | 次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | [5 empty] | 0 | 0
| 总计 | [5 empty] | 0
| 税收13% | [5 empty] | 0
| 共计 | [5 empty] | 0

## 3F空
荣泰办公楼装修项目 3F报价书（品牌：）
序号 | 工作内容/机型 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 供应 | 安装 | 供应 | 安装
一、设备部分
空调设备部分
1 | YCAE130 | 外机 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130模块
2 | YBFC08CD3H | 房间1 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
3 | YBFC12CD3H | 房间2 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
4 | YBFC08CD3H | 房间3 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
5 | YBFC12CD3H | 房间4 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
6 | YBFC03CD3H | 房间5 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
7 | YBFC043D3H | 房间6 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
8 | YBFC14CD3H | 房间7 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
9 | YBFC12CD3H | 房间8 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
10 | YBFC14CD3H | 房间9 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
11 | YBFC14CD3H | 房间10 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
12 | YBFC12CD3H | 房间11 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
13 | YBFC12CD3H | 房间12 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
14 | YBFC10CD3H | 房间13 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
15 | YBFC10CD3H | 房间14 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
16 | YBFC12CD3H | 房间15 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
17 | YBFC10CD3H | 房间16 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
18 | YBFC12CD3H | 房间17 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
19 | YBFC14CD3H | 房间18 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
20 | YBFC07CD3H | 房间19 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
21 | YBFC07CD3H | 房间20 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
22 | YBFC05CD3H | 茶水间 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
23 | YBFC14CD3H | 车间 | 台 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
24 | YBFC14CD3H | 车间 | 台 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
二、钢管及保温、配件 | [8 empty] | 风管式室内机
1 | 控制器 |  | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约克
2 | 模块控制包 |  | m | 61 | 18.3 | 6 | 1116.3 | 366 | 约克
3 | 风管 |  | 平方 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
4 | 橡塑保温 |  | 平方 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华美
5 | 风管支架 |  | 付 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
6 | 无缝纲管 | DN20 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
7 | 无缝纲管 | DN25 | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
8 | 无缝纲管 | DN32 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
9 | 无缝纲管 | DN40 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
10 | 无缝纲管 | DN50 | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
11 | 无缝纲管 | DN65 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
12 | 无缝纲管 | DN80 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
13 | 无缝纲管 | DN100 | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
14 | 无缝纲管 | DN`125 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
15 | 无缝纲管 | DN150 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
16 | 冷凝水管 | DN25 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
17 | 冷凝水管 | DN32 | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
18 | 冷凝水管 | DN40 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
19 | 冷凝水管 | DN50 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公元
20 | 冷冻水泵 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
21 | 补水泵 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
22 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
23 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
24 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
25 | 电子水处理器 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
26 | 压差旁通阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
27 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
28 | 静态平衡阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
29 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
30 | 电动双位蝶阀 | DN65 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
31 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
32 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
33 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
34 | 金属软管 | DN20 | 个 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
35 | 球阀 | SN20 | 个 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
36 | 排气阀 | DN20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
37 | 压力表 |  | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
38 | 温度计 |  | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
三、辅材风管及风口安装
1 | ABS出风口 | 定制 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABS回风口 | 定制 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 吊车台班 |  | 次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 辅材 |  | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 起帆
| 合计 | [5 empty] | 0 | 0
| 总计 | [5 empty] | 0
| 税收13% | [5 empty] | 0
| 共计 | [5 empty] | 0

## 4F空
荣泰办公楼装修项目 4F报价书（品牌：）
序号 | 工作内容/机型 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 供应 | 安装 | 供应 | 安装
一、设备部分
空调设备部分
1 | YCAE130 | 外机 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130模块
2 | YBFC08CD3H | 房间1 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
3 | YBFC12CD3H | 房间2 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
4 | YBFC08CD3H | 房间3 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
5 | YBFC04CD3H | 房间4 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
6 | YBFC04CD3H | 房间5 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
7 | YBFC04CD3H | 房间6 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
8 | YBFC04CD3H | 房间7 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
9 | YBFC04CD3H | 房间8 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
10 | YBFC04CD3H | 房间9 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
11 | YBFC05CD3H | 房间10 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
12 | YBFC14CD3H | 办公室 | 台 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
13 | YBFC03CD3H | 房间11 | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
14 | YBFC03CD3H | 房间12 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
15 | YBFC03CD3H | 房间13 | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
16 | YBFC03CD3H | 房间14 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
17 | YBFC14CD3H | 房间15 | 台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
18 | YBFC15CD3H | 房间16 | 台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
19 | YBFC10CD3H | 房间17 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
20 | YBFC08CD3H | 房间18 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
21 | YBFC10CD3H | 房间19 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
22 | YBFC08CD3H | 房间20 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
23 | YBFC06CD3H | 房间21 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
24 | YBFC06CD3H | 房间22 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
25 | YBFC03CD3H | 房间23 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
26 | YBFC03CD3H | 房间24 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
27 | YBFC03CD3H | 茶水间 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风管式室内机
二、铜管及保温、配件
1 | 控制器 |  | 个 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约克
2 | 模块控制包 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 约克
3 | 风管 |  | 平方 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
4 | 橡塑保温 |  | 平方 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华美
5 | 风管支架 |  | 付 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
6 | 无缝纲管 | DN20 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
7 | 无缝纲管 | DN25 | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
8 | 无缝纲管 | DN32 | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
9 | 无缝纲管 | DN40 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
10 | 无缝纲管 | DN50 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
11 | 无缝纲管 | DN65 | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
12 | 无缝纲管 | DN80 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
13 | 无缝纲管 | DN100 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
14 | 无缝纲管 | DN125 | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
15 | 无缝纲管 | DN150 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
16 | 冷凝水管 | φ25.4 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
17 | 冷凝水管 | φ31.8 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
18 | 冷凝水管 | φ38.1 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
19 | 冷凝水管 |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海宝钢
20 | 冷冻水泵 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
21 | 补水泵 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凯泉
22 | 蝶阀 | DN32 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
23 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
24 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
25 | 电子水处理器 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
26 | 压差旁通阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
27 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
28 | 静态平衡阀 | DN150 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
29 | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
30 | 电动双位蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
31 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
32 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
33 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
34 | 金属软管 | DN20 | 个 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
35 | 球阀 | DN20 | 个 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
36 | 排气阀 | DN20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
37 | 压力表 | DN20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
38 | 温度计 | DN20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埃美柯
三、辅材风管及风口安装
1 | ABS出风口 | 定制 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABS回风口 | 定制 | 个 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 辅材 | 丝杆、膨胀管、吊码等 | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 吊车台班 |  | 次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | [5 empty] | 0 | 0
| 总计 | [5 empty] | 0
| 税收13% | [5 empty] | 0
| 共计 | [5 empty] | 0

## 4F新风
荣泰办公楼装修项目 新风系统报价书（品牌：）
序号 | 工作内容/机型 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 供应 | 安装 | 供应 | 安装
一、设备部分
空调设备部分
1 | 全热交换机 | XST-6000 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 控制器 |  | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
二、材料
1 | 铁皮风管 | 0.5*0.75 | 平方 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 风管支架 |  | 付 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 辅材 | 丝杆、膨胀管、吊码等 | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 安装费 |  | 台 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 静压箱 |  | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 风量调节阀 |  | 个 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 出风口 |  | 个 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 排风口 |  | 个 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 合计 | [5 empty] | 0 | 0
10 | 总计 | [5 empty] | 0
11 | 税收13% | [5 empty] | 0
12 | 共计 | [5 empty] | 0