- 方案配置

- 项目概况

本项目为上海荣泰健康科技股份有限公司&健身器材分公司办公+生产区域空调项目，空调面积8278㎡，共3层，四楼加装新风系统，保证空气流动

- 业主需求

  - 稳定的的室内温度环境

温度均匀，不会忽冷忽热

工厂层高较高，需克服夏季屋顶温度45℃左右较大负荷的困难。

  - 健康的空气品质

工厂为组装车间，要求空调具有一定的净化效果

  - 运行节能高效

对于需要支付空调运行费用的业主考虑

- 设计参数

每一层单独系统，各楼层温度稳定均匀，达到:

夏季:室外45℃，室内温度保持23-26℃，相对湿度50%-60%:

冬季:室内温度保持18-22℃，相对湿度40%-50%。

- 品牌要求

提供国内一线品牌，质量可靠，节能环保。

- 其它

- 空调主机至机房配电柜的供电电缆线路（含深化设计、线缆采购、敷设安装及调试检测）属于本合同工程总承包范围，本项目采用固定总价交钥匙模式，除合同约定变更外不予调整。